ДУМА  ПОДЫМАХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# Р Е Ш Е Н И Е

№ 124

От  24.03.2017г

О внесении изменений и дополнений

в решение Думы Подымахинского

сельского поселения № 102 от 27.05.2016г

# «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подымахинского муниципального образования  (сельского поселения.

В целях создания условий для ускоренного социально - экономического развития , повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунальной инфраструктуры, обновление и модернизация основных фондов коммунальной инфраструктуры Подымахинского сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Подымахинского муниципального образования, Дума решила:

1.Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подымахинского муниципального образования  (сельского поселения)  ,утвержденную     решением  Думы № 102 от 27.05.2016г следующие изменения:

1.1.Исключить из Программы следующие мероприятия:

- Строительство нового водозабора в с. Подымахино (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни);

- Строительство нового водозабора в с. Таюра (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни);

- Строительство нового водозабора в д. Новоселова (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни);                                                                                                                    -Установка приборов учета добытой воды на водозаборах п. Казарки, с. Подымахино, с Таюра, д. Новоселово.

1.2.Перенести срок выполнения   с 2016 года на 2022год следующих не реализованных мероприятий Программы :

- Реконструкция существующей котельной в п. Казарки с переводом на природный газ ;

-  Строительство нового водозабора (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни) ;

- Разработка и утверждение Схемы обращения с отходами на территории Подымахинского сельского поселения ;

-реконструкция ТП10/0,4кВ с увеличением мощности

2. Разместить настоящее решение на сайте администрации Подымахинского сельского поселения в сети Интернет.

Глава Подымахинского

сельского поселения                                                                                             А.Я.Мохов

ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика»

Выполнение работ ПО

разработкЕ ПРОГРАММы КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Подымахинского сельского поселения

Усть-Кутского муниципального образования Иркутской ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Подымахинского сельского поселения НА 2016 – 2032 ГОДЫ

Омск 2016

Выполнение работ ПО разработкЕ ПРОГРАММы КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Подымахинского сельского поселения

Усть-Кутского муниципального образования

Иркутской ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Подымахинского

сельского поселения НА 2016 – 2032 ГОДЫ

| Заказчик: | Администрация Подымахинского сельского поселения Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области |
| --- | --- |
| Муниципальный контракт: | №81 от 11.02.2016 г. |
| Исполнитель: | ООО «БИО «Гидравлика» |
| Шифр: | ПКР-1681 |

Директор	__________________	Е.С. Рожков

Главный инженер	__________________	А.Ю. Носков

Омск 2016

СОДЕРЖАНИЕ:

1 введение	9

2 задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования	11

3 краткая характеристика муниципального образования	12

3.1 Территория	12

3.2 Климат	12

3.3 Население	12

3.4 Характеристика экономики	13

3.5 Анализ текущего состояния коммунального хозяйства муниципального образования, особенностей рынка коммунальных услуг	13

3.5.1 Жилищный фонд	13

3.5.2 Коммунальные услуги	14

3.6 Анализ экологической ситуации на территории муниципального образования	15

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	17

4.1 Анализ законодательной и нормативно-правовой базы муниципального образования в коммунальном секторе	17

4.2 Анализ платежеспособности потребителей и доступности услуг	17

4.3 Анализ бюджетных и иных расходов, направляемых в коммунальный комплекс	18

5 АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО образования	20

5.1 Анализ социально-экономического развития муниципального образования	20

5.2 Прогноз изменения численности населения	21

5.3 Анализ структуры потребителей и тенденций изменения потребления ресурсов	22

5.4 Анализ перспектив территориального развития муниципального образования	23

5.5 Анализ перспектив жилищного, социального, коммерческого и промышленного строительства с учетом перспективы сноса ветхого и аварийного жилищного фонда и осуществления иных градостроительных мероприятий	23

6 СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	26

6.1 Анализ существующих систем теплоснабжения	26

6.1.1 Инженерно-технический анализ системы теплоснабжения и выявления проблем ее функционирования, определение остаточного ресурса	26

6.1.2 Характеристика систем теплоснабжения (котельных, тепловых сетей и других объектов теплоэнергетического хозяйства)	26

6.1.3 Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности	28

6.1.4 Прогноз развития существующей системы теплоснабжения с учетом строительства жилого фонда и объектов социального назначения	29

6.1.5 Расчет перспективного спроса и перспективной нагрузки по потреблению услуг теплоснабжения на расчетный период	29

6.1.6 Баланс потребления услуг по теплоснабжению на отчетный год	29

6.1.7 Целевые показатели развития системы теплоснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг теплоснабжения	29

6.2 Программа развития систем теплоснабжения	30

7 сИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	32

7.1 Анализ существующих систем водоснабжения	32

7.1.1 Инженерно-технический анализ существующей системы водоснабжения и выявление проблем ее функционирования	32

7.1.2 Характеристика системы водоснабжения	32

7.1.3 Проблемы эксплуатации систем водоснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности	36

7.1.4 Прогноз развития существующей системы водоснабжения с учетом строительства жилищного фонда и объектов социального назначения	36

7.1.5 Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения	36

7.1.6 Инженерно-технический  анализ водоочистных сооружений, выявление проблем функционирования	36

7.1.7 Баланс потребления услуг по водоснабжению на отчетный год	36

7.1.8 Целевые показатели развития системы водоснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг водоснабжения	37

7.2 Программа развития систем водоснабжения	37

8 СИСТЕМы ВОДООТВЕДЕНИЯ	40

8.1 Анализ существующих систем водоотведения	40

8.1.1 Инженерно-технический анализ системы водоотведения, выявление проблем ее функционирования	40

8.1.2 Анализ канализационных сооружений, сетей	40

8.1.3 Проблемы эксплуатации систем водоотведения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности	40

8.1.4 Прогноз развития системы водоотведения с учетом жилищного и промышленного развития	40

8.1.5 Баланс потребления услуг по водоотведению на отчетный год	40

8.1.6 Целевые показатели развития системы водоотведения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг водоотведения	41

8.2 Программа развития систем водоотведения	41

9 УТИЛИЗАЦИя ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	43

9.1 Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов	43

9.1.1 Инженерно-технический анализ системы утилизации ТБО	43

9.1.2 Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом социально-экономического развития муниципального образования	43

9.1.3 Анализ сооружений утилизации ТБО. Характеристика технологического процесса утилизации ТБО в разрезе вывоза и переработки	44

9.1.4 Прогноз развития системы утилизации ТБО с учетом жилищного и промышленного развития	45

9.1.5 Баланс потребления услуг по утилизации твердых бытовых отходов на отчетный год	45

9.1.6 Целевые показатели развития системы утилизации ТБО, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг по утилизации ТБО	45

9.2 Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	45

9.2.1 Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения)	45

10 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	48

10.1 Анализ существующих систем электроснабжения	48

10.1.1 Инженерно-технический анализ системы электроснабжения и выявление проблем ее функционирования	48

10.1.2 Характеристика электросетей	48

10.1.3 Проблемы эксплуатации систем электроснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности	48

10.1.4 Прогноз развития существующей системы электроснабжения с учетом строительства жилого фонда и объектов социального назначения	48

10.1.5 Баланс потребления услуг по электроснабжению на отчетный год	49

10.1.6 Целевые показатели развития систем электроснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг электроснабжения	49

10.2 Программа развития систем электроснабжения	49

11 СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	51

11.1 Анализ существующих систем газоснабжения	51

11.1.1 Инженерно-технический анализ системы газоснабжения и выявления проблем ее функционирования	51

11.1.2 Характеристика сетей, ГРП, ГРС	51

11.1.3 Проблемы эксплуатации систем газоснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности	51

11.1.4 Прогноз развития существующей системы газоснабжения с учетом строительства жилого фонда и объектов социального назначения	51

11.1.5 Баланс потребления услуг по газоснабжению на отчетный год	51

11.1.6 Целевые показатели развития систем газоснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг газоснабжения	51

11.2 Программа развития систем газоснабжения	51

12 УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ	54

13 ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО образования	56

# Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подымахинского сельского поселения на 2016 – 2032 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 «№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Поручения Президента РФ от 17.03.2011 Пр-701; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 6.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Схема территориального планирования Усть-Кутского района Иркутской области, утвержденная решением Думы Усть-Кутского муниципального образования 6 созыва от 30.04.2013 №145; Программа комплексного социально-экономического развития Подымахинского муниципального образования на период 2015-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Подымахинского сельского поселения от 27.04.2015 г. № 31-п; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подымахинского муниципального образования (сельского поселения) на 2012-2015 годы и с перспективой до 2021года, утвержденная решением Думы Подымахинского сельского поселения от 28.12.2012 г.; Генеральный план Подымахинского муниципального образования Усть-Кутского района Иркутской области, утвержденный решением Думы Подымахинского муниципального образования (сельского поселения) от 22.11.2013 г. №29; Схема водоснабжения и водоотведения Подымахинского сельского поселения, утвержденная постановлением администрации Подымахинского сельского поселения от 10.06.2015 г. № 52-п; Схема теплоснабжения Подымахинского сельского поселения, утвержденная постановлением администрации Подымахинского сельского поселения от 30.09.2014 г. № 50-п |
| Заказчик программы | Администрация Подымахинского сельского поселения Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области |
| Разработчик программы | ООО «БИО «Гидравлика» |
| Цель программы | обеспечение надежности, энергетической эффективности коммунальных систем; повышение качества поставляемых для потребителей товаров и оказываемых услуг; улучшение экологической обстановки; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы | инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; снижение потребление энергетических ресурсов; снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека; перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; разработка инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Усть-Кутского района |
| Важнейшие целевые показатели программы | Довести долю потребителей, обеспеченных доступом к коммунальным услугам, с 2016 до 2032 гг: по газоснабжению с 0% до 100%; по водоснабжению с 30% до 100%; по водоотведению с 30% до 100%; по сбору и утилизации ТБО с 84% до 100%. Обеспечить контроль качества услуг всех коммунальных систем до 2018 г. - 100%. Довести степень охвата потребителей коммунальных услуг приборами учета холодного водоснабжения до 2018 г. - 100%. Снизить уровень потерь коммунальных ресурсов, с 2016 до 2032 гг.: по снабжению тепловой энергией с 15% до 9%; по водоснабжению с 20% до 10%. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации 2016-2032 гг. Выполнение программы осуществляется с разбивкой по этапам: 2016 – 2020 гг., 2021 - 2025 гг., 2026 - 2032 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2032 годов, будут уточняться при формировании проектов местного бюджета с учетом изменения ассигнований областного бюджета. Источники финансирования: средства бюджета Иркутской области (далее - областной бюджет); средства бюджета Усть-Кутского района, Подымахинского сельского поселения (далее - местный бюджет) |

# введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подымахинского сельского поселения на 2016 – 2032 годы выполнена на основании Муниципального контракта (далее - МК) №81 от 11.02.2016 г. Состав и содержание работ, включая требования к работам, определены Техническим Заданием, являющимся неотъемлемой часть МК.

Целями Программы являются:

обеспечение надежности, энергетической эффективности коммунальных систем;

повышение качества поставляемых для потребителей товаров и оказываемых услуг;

улучшение экологической обстановки;

повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Задачи Программы состоят в следующем:

инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

снижение потребление энергетических ресурсов;

снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;

снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

разработка инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Подымахинского сельского поселения.

Программа соответствует следующим критериям:

наличие целевого характера (все мероприятия Программы направлены на достижение поставленных целей)

наличие привязки к конкретным временным периодам реализации Программы;

предусматривается развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального района в соответствии с прогнозами социального и территориального развития;

предусматривается поддержание либо улучшение качества предоставления существующим потребителям товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом подключения новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры муниципального района;

обеспечивается подключение объектов нового строительства к сетям инженерной инфраструктуры в сроки, определенные планами капитального строительства или программами социально-экономического развития и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального района;

учитывается взаимное влияние всех элементов программы друг на друга.

Программа увязывается с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными, ведомственными), в том числе программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемыми на территории муниципального района.

В результате разработки проекта Программы выполнен тщательный анализ систем коммунальной инфраструктуры с выявлением особенностей для каждой из систем, а также проблем развития и путей их решения.

# задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального управления организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных источников финансирования.

Программа ставит и решает задачи совершенствования и развития коммунального комплекса:

обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного, социального и промышленного строительства;

взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;

совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

# краткая характеристика муниципального образования

## Территория

Территория муниципального образования Подымахинское сельское поселение расположена в центральной части Усть-Кутского района Иркутской области. На северо-востоке Подымахинское сельское поселение граничит с Верхнемарковским сельским поселением, на востоке с Киренским муниципальным районом, на юге со Звезднинским и Усть-Кутским городским поселением, на западе с Янтальским городским поселением.

Площадь Подымахинского поселения составляет 298661 га. В границах поселения находится четыре населенных пункта – п. Казарки, с. Подымахино, с. Таюра, д. Новоселова. Административным центром муниципального образования является село Подымахино. Основным видом деятельности жителей поселения является сельскохозяйственная деятельность. По территории поселения протекают реки Лена, Таюра и Казарка. Большую часть территории занимает тайга.

Расстояние от районного центра г. Усть-Кут до Подымахинского сельского поселения 42 км.

Внешние транспортные связи осуществляются дорогой регионального значения «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутский.

## Климат

Климат резко континентальный, с умеренно суровой малоснежной зимой. По термическим условиям теплого периода - территория оптимального увлажнения, умеренно теплого лета.

Средняя температура января −25°С, июля +17°С. Минимальная температура − -48°С, максимальная (в тени) +38°С.

Продолжительность безморозного периода в среднем 98 дней, первые заморозки появляются уже в начале сентября, последние бывают до конца мая. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы. Осень и весна непродолжительны, с большим суточными амплитудами температур.

Годовое количество осадков 350 мм. Максимальная высота снежного покрова около 500 мм.

Ветровой режим обусловлен направлением долины реки Лены, в течение всего года здесь преобладают ветры юго-западного направления. Средняя годовая скорость ветра - 2-3 м/с.

## Население

Численность постоянного населения Подымахинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 составляет 1015 человек, что составляет 2,0% от всего района.

Ниже представлены показатели численности Подымахинского сельского поселения (Таблица 1)

Таблица 1 – Показатели численности населения

| № п/п | Население | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Казарки | 910 | 900 | 895 | 891 |
| 2 | д. Новоселова | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | с. Подымахино | 98 | 97 | 100 | 104 |
| 4 | с. Таюра | 28 | 26 | 20 | 18 |
| 5 | Итого | 1041 | 1028 | 1017 | 1015 |

Таблица 2 – Характеристика демографического потенциала муниципального образования

| № п/п | Показатели | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, чел | 1028 | 1017 | 1015 |
| 2 | Рождаемость, чел. | 15 | 15 | 17 |
| 3 | Смертность, чел. | 20 | 15 | 13 |
| 4 | Миграционный прирост (убыль), чел. | -11 | -2 | -5 |

Снизить убыль населения района может проведение активной демографической политики.

## Характеристика экономики

На территории Подымахинского сельского поселения основными производственными отраслями являются лесозаготовка, животноводство и растениеводство.

На территории муниципального образования расположены летняя ферма.

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения на территории муниципального образования вне границ населенных пунктов составляет 1,1 га, зоны сельскохозяйственного использования (без учета зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества) – 4836,6 га.

На территории п. Казарки расположены следующие объекты производственной сферы:

пилорама;

склад зерна;

складская территория;

зерносклад.

Площадь зоны производственного и  коммунально-складского назначения в границах населенного пункта составляет 6,1 га, зоны сельскохозяйственного использования – 45,6 га.

На территории с. Подымахино расположена недействующая ферма. На территории с. Таюра объектов производственной сферы не расположено. На территории д. Новоселова объектов производственной сферы, зоны производственного и коммунально-складского назначения, зоны сельскохозяйственного использования не расположено.

Малый бизнес в поселении занимает незначительную часть. На территории Подымахинского сельского поселения осуществляют свою деятельность четыре индивидуальных предпринимателя. Основной деятельностью является продажа смешанных товаров. Также, на территории поселения расположены лесозаготовительное предприятие «Борисовское лесничество» (заготовка и переработка древесины, продажа лесоперерабатывающих отходов) и сельскохозяйственный производственный кооператив СПК «Лена-2» (производство и реализация сельскохозяйственной продукции).

## Анализ текущего состояния коммунального хозяйства муниципального образования, особенностей рынка коммунальных услуг

### Жилищный фонд

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Жилищный фонд Подымахинского поселения характеризуется следующими данными на 01.01.2015 г.: общая площадь жилищного фонда – 22,3 тыс. м2, обеспеченность жильем – 22 м2 общей площади на одного жителя. Тем не менее, проблема по обеспечению жильем населения существует. Износ жилья составляет 99 % (большая часть домов были построены в 50-60 годах).

п. Казарки

Площадь жилых территорий населенного пункта составляет 55,6 га, в том числе:

индивидуальной жилой застройки – 5,7 га (или 10% от общего объема жилых территорий);

малоэтажной жилой застройки – 49,9 га (или 90%).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 16 чел./га.

с. Подымахино

Площадь жилых территорий индивидуальной жилой застройки населенного пункта составляет 19,7 га (в частности, в границах населенного пункта 19,6 га жилых зон).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 5 чел./га.

с. Таюра

Площадь жилых территорий индивидуальной жилой застройки населенного пункта составляет 5,7 га (в частности, в границах населенного пункта 4,7 га жилых зон).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 6 чел./га.

д. Новоселова

Площадь жилых территорий индивидуальной жилой застройки составляет 1,4 га (в частности, в границах населенного пункта 100%).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 3 чел./га.

### Коммунальные услуги

Комфортность проживания граждан на территории муниципального образования обеспечивается наличием развитой инфраструктуры. К инфраструктурным услугам относятся: электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение. Все виды инфраструктурных услуг связаны друг с другом. Также благоприятные условия жизни населения на территории муниципального образования создаются за счет предоставления ряда коммунальных услуг, в том числе сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Качество предоставления коммунальных услуг непосредственно влияет на здоровье и комфортность проживания населения. Следовательно, главным требованием для объектов коммунальной инфраструктуры является их надежная и бесперебойная работа. С другой стороны, затратность отрасли актуализирует проблему повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Благоустройство жилищного фонда по состоянию на 01.01.2015 г. составляет (в % ко всей жилой площади) 23%:

подключение к централизованному электроснабжению – 100%;

подключение к централизованному водоснабжению – 23%;

подключение к централизованному теплоснабжению – 20%

канализование в местные выгреба - 30%.

## Анализ экологической ситуации на территории муниципального образования

На территории Подымахинского сельского поселения действующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Согласно Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий Иркутской области в границах Подымахинского муниципального образования расположена планируемая ООПТ регионального значения - гидрологический памятник природы минеральный источник д. Казарки (вода с повышенным содержанием брома, сероводорода, купальная минеральная вода).

Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха являются стационарные источники, расположенные на территории поселения (источники теплоснабжения, объекты транспортной инфраструктуры, объекты производственной инфраструктуры (пилорама, производственные территории).

Из динамических источников загрязнения автотранспорт является одним из крупных загрязнителей атмосферного воздуха, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и др.

Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей. Основную долю выбросов от автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца.

Из передвижных источников загрязнения автомобильный автотранспорт является одним из крупных загрязнителей атмосферного воздуха. Воздействие автотранспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей. Основную долю выбросов от автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца.

Поверхностные и подземные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный сток с селитебных, коммунально-складских и сельскохозяйственных территорий, мест складирования отходов производства и потребления, неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации, а также отсутствие централизованной системы хозяйственно-фекальной канализации.

Основными причинами, влияющими на качество воды водоисточников, являются изношенность водопроводных сетей и несоблюдение ограничительных мероприятий в зонах санитарной охраны.

Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др.

Техногенная интенсификация производства способствовала загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению, эрозии почв и др. негативным последствиям.

Ввиду климатических особенностей территории почвы поселения не отличаются высоким плодородием и являются очень чувствительными по отношению к внешнему антропогенному воздействию. Увеличению площади нарушенных земель способствуют добыча полезных ископаемых, размещение отходов производства и потребления. Загрязнению почв способствуют нарушение экологических требований при размещении отходов (отсутствие противофильтрационных экранов на свалках и полигонах), осаждение загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферных выбросах.

На территории с. Подымахино и п. Казарки расположены свалки ТБО, которые не соответствуют санитарным нормам и требованиям и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Атмосферные осадки, выпадающие на их территории, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Свалки ТБО вызывают загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.

# ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

## Анализ законодательной и нормативно-правовой базы муниципального образования в коммунальном секторе

На территории, в части развития коммунального сектора, разработаны и утверждены такие документы как:

Схема территориального планирования Усть-Кутского района Иркутской области;

Программа комплексного социально-экономического развития Подымахинского муниципального образования на период 2015-2016 годы, утвержденная постановлением администрации Подымахинского сельского поселения от 27.04.2015 г. № 31-п;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подымахинского муниципального образования  (сельского поселения) на 2012-2015 годы и с перспективой до 2021 года, утвержденная решением Думы Подымахинского сельского поселения от 28.12.2012 г.;

Генеральный план Подымахинского муниципального образования;

Схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Подымахинского сельского поселения.

## Анализ платежеспособности потребителей и доступности услуг

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной возможности населения оплачивать коммунальные услуги.

Расчет платежеспособности населения муниципального образования на 2014 год базируется на следующих показателях.

Средняя заработная плата населения за 2014 год составила 22772 руб.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц на 2015 год составляет порядка 122 руб. в месяц;

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

,

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

22 кв. м - установленный региональный стандарт на 2014 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2014 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья составит на 2016 год 227,72 руб./кв. м в месяц (по средней заработной плате).

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 610 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2015 - 2017 годы".

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда муниципального образования определяется в зависимости от количества членов семьи и местности, в которой семья проживает (городская, сельская).

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособности населения муниципального образования, если рассматривать его значение по среднемесячной заработной плате.

Предельная величина, рассчитанная, исходя из среднедушевого дохода, несколько ниже установленной величины платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м., что означает необходимость субсидирования определенной части населения сельского поселения.

На оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам предоставляются субсидии на основании ст.159 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставленные гражданам за 2014 г. составил 127,4 руб.

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В случае предоставления субсидии и (или) членам его семьи мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежных выплат и (или) компенсаций размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактических расходов, уменьшенных на размер предоставленных мер социальной поддержки. Субсидия оформляется сроком на 6 месяцев.

Граждане, имеющие задолженность по всем или некоторым видам оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, вправе обратиться за субсидией только после погашения задолженности или заключения соглашения с кредиторами о её погашении.

Предоставление субсидии может быть приостановлено, если ее получатель в течение двух месяцев не оплачивает жилищные и коммунальные услуги. А в некоторых случаях и совсем прекращено. Например, при условии изменения места жительства или состава семьи получателя субсидии.

## Анализ бюджетных и иных расходов, направляемых в коммунальный комплекс

Дебиторская задолженность населения по оплате за коммунальные услуги за 2015 год составила 1166 тыс. руб.  Для снижения задолженности поданы исковые заявления в суд.

Кредиторская задолженность ресурсоснабжающих организаций составляет 276 тыс.рублей.

Бюджетные расходы, направленные на коммунальные услуги:

2013 г. – 536,0 тыс.руб.;

2014 г. – 949,04 тыс.руб.;

2015 г. – 1136,36 тыс.руб.

Бюджет Подымахинского сельского поселения на 2015-2017 гг. представлен ниже (Таблица 3).

Таблица 3 – Бюджет Подымахинского сельского поселения

| Наименование | Факт 2014 г. | План 2015 г. | План 2016 г. | План 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы – всего | 12044,7 | 11367,9 | 10713,5 | 10721,9 |
| Налоговых и неналоговых доходов – всего, | 2399,8 | 2844,3 | 2279,5 | 2060,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц | 392,6 | 494,5 | 532,6 | 564,6 |
| доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 1608,8 | 1104,5 | 1505,2 | 1248,7 |
| единый сельскохозяйственный налог | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| налог на имущество физических лиц | 40,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
| земельный налог | 54,9 | 57,0 | 60,0 | 63,0 |
| доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 245,5 | 1138,7 | 130,0 | 130,0 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства | 186,4 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
| прочие неналоговые доходы | -131,0 |  |  |  |
| Безвозмездные поступления - всего, | 9644,9 | 8523,6 | 8434,0 | 8661,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| дотации | 5411,1 | 6317,7 | 6397,5 | 6892,2 |
| субсидии | 4086,5 | 2072,1 | 1879,8 | 1618,0 |
| субвенции | 147,3 | 155,2 | 156,7 | 151,6 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |  | -21,4 |  |  |
| Расходы – всего | 11402,6 | 12539,8 | 10607,7 | 10372,1 |
| общегосударственные вопросы | 5490,7 | 5652,1 | 5393,0 | 5341,4 |
| Национальная оборона | 102,1 | 110,0 | 111,5 | 106,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 148,5 | 195,7 | 195,7 | 195,7 |
| Национальная экономика | 1081,5 | 2155,8 | 1549,7 | 1293,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1896,2 | 1374,2 | 355,1 | 370,3 |
| Культура, кинематография | 2541,6 | 2902,2 | 2866,7 | 2923,3 |
| Социальная политика | 141,9 | 129,9 | 136,0 | 141,9 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |  | 20,0 |  |  |

# АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО образования

## Анализ социально-экономического развития муниципального образования

Территория муниципального образования обладает как значительными преимуществами для привлечения в экономику инвестиций, так и рядом недостатков, из-за которых возможно ограничение финансирования.

Таблица 4 – Анализ социально-экономического развития

| Фактор | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Географическое положение | наличие автомобильного сообщения | Периодически возникающие перебои с движением рейсового автобуса. |
| Население | Наличие квалифицированных кадров рабочих и ИТР | Неблагоприятная демографическая ситуация: высокий уровень естественной убыли, старение населения, отток молодёжи из села; ввиду отсутствия свободных рабочих мест, большая часть населения не трудоустроена |
| Экология | территория смешанных лесов; благоприятная экологическая ситуация: низкий уровень антропогенного воздействия на территорию поселения, комфортная экологическая среда проживания населения; наличие промысловых ресурсов (дикие животные, рыба, ягоды, грибы, кедровый орех, лекарственные травы) | вырубка леса в зеленой зоне; порывы нефтепроводов и загрязнение зеленого массива и водоемов |
| Жилищная сфера | в основном имеется не благоустроенное жилье. Незначительная часть благоустроена | дефицит жилых помещений (недостаток доступного жилья); плохое техническое состояние зданий; отсутствие строительной и ремонтной организаций. |
| Инженерная инфраструктура | - обеспеченность эл. энергией; - обеспеченность водой: на территории поселения располагаются водозаборные, Канализационные сооружения, электрокотельная, реконструированная под твердое топливо | плохое состояние улиц; - аварийное состояние канализационных сооружений; - неэффективная система отопления; - значительный износ систем теплоснабжения; изношенные коммунальные сети, требующие срочной замены (водоводы); - низкий уровень развития телекоммуникации; - плохое функционирование сотовой связи |
| Социальная инфраструктура | сохранена социальная сфера - образовательное, медицинское учреждения, дом культуры (поселок обеспечен учреждениями: образование – средняя школа, культура - досуговый центр, здравоохранение – амбулатория). | отсутствие средств на социальное развитие, которое не позволяет создать качественную социальную базу: - отсутствие детских дошкольных учреждений; недостаток педагогических кадров и их старение в школе поселения; недостаточный уровень предоставления образовательных услуг; недостаточно развитая материальная база для развития физкультуры и спорта, слабое финансирование этой сферы; отсутствие системы бытового обслуживания на территории поселения; низкий уровень развития средств коммуникаций и информационных технологий (слабый уровень работы сотовой связи, Интернета и т.п.), отсутствие оптоволоконной линии связи. |
| Экономика | наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, личного подсобного хозяйства. на территории поселения расположены: лесозаготовительное предприятие (заготовка и переработка древесины), сельскохозяйственно-производственный кооператив (животноводство и растениеводство) | отсутствует экономический механизм для привлечения капиталов:- низкая доходная база бюджета поселения (малый % населения, имеющие оформленные паспорта на имущество в котором они проживают); низкая собираемость земельного налога; у предпринимателей и фермеров зачастую отсутствие трудовых договоров с работниками; низкий уровень заработной платы (ниже прожиточного минимума) нерегулярная её выплата, у всех категорий работодателей; низкая покупательская способность населения; недостаточно развитая рыночная инфраструктура. |

## Прогноз изменения численности населения

Демографические проблемы, связанные со старением населения и усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население:

снижение квалификации, старение и выбывание квалифицированных кадров;

отсутствие мотивации к труду, рост безработицы, низкий уровень доходов населения, деградация, алкоголизм, воровство, наркомания;

отток молодого экономически активного населения за пределы поселения, района (выпускники школ).

В связи с тем, что на территории так же, как и на региональном уровне, не удается преломить тенденцию сокращения общей численности населения и экономически активной его части, стратегическая цель демографической политики заключается в принятии мер и участии в мероприятиях по снижению темпов естественной убыли населения, стабилизации численности населения и создании условий для ее роста, а также увеличении ожидаемой продолжительности жизни.

Основными задачами демографической политики являются:

снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин;

увеличение продолжительности активной жизни на основе создания условий и формирования мотивации для ведения здорового образа жизни, сокращения потребления алкоголя и табака, последовательной борьбы с распространением наркотиков, существенного снижения уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями;

повышение уровня рождаемости, в первую очередь за счет создания условий для рождения в семьях второго и последующих детей;

совершенствование управления миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей экономики;

проведение активной социально-экономической политики, направленной на сохранение численности населения;

привлечение и закрепление квалифицированных специалистов, в том числе лучших выпускников высших учебных заведений.

Решение данных задач позволит добиться улучшения демографической ситуации, стабилизировать численность населения, а также повысить продолжительность его жизни.

В целях улучшения демографической ситуации на территории проводится следующая работа:

Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих):

-помощь членам их семей в устройстве на работу;

помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.

Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

консультирование, помощь в получении субсидий, пособий, различных льготных выплат;

содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно-курортное лечение).

## Анализ структуры потребителей и тенденций изменения потребления ресурсов

В настоящее время жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, качественным и бесперебойным предоставлением коммунальных услуг, но в то же время загрязнением окружающей среды. Уровень и качество жизни населения в значительной степени определяется наличием коммунальной инфраструктуры.

Предоставление централизованных коммунальных услуг нормативного качества обеспечивает комфортные условия проживания на территории муниципального образования, повышает привлекательность, создает условия для дальнейшего его развития. Анализ потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса имеет важное значение для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Во-первых, организации коммунального комплекса должны обеспечивать требуемые объемы потребления товаров и услуг в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать потребителей товарами и услугами с учетом требований к их качеству и надежности. Бесперебойное снабжение потребителей коммунальными услугами должно осуществляться круглосуточно. Во-вторых, фактические и прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Затраты с каждым годом увеличиваются на потребление ресурсов:

2013г. – 3162700 руб.

2014г. – 3489700 руб.

2015г. – 4261300 руб.

Увеличиваются с каждым годом платежеспособность:

2013г. – 58%

2014г. – 68%

2015г. – 81%

В целях укрепления жилищно-коммунальной сферы: необходимо привлечение средств из областного бюджета по «Программе модернизации ЖКХ» на восстановление систем тепло- и водоснабжения.

## Анализ перспектив территориального развития муниципального образования

В основе перспектив территориального развития муниципального образования - сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас.

Вне границ населенных пунктов на территории сельского поселения располагаются: объекты специального назначения, объекты инженерной инфраструктуры.

Специфика Подымахинского сельского поселения заключается в наличии на его территории больших площадей территорий, покрытых лесом и кустарником. Проектными решениями в соответствии со схемой территориального планирования вне границ населенного пункта размещение объектов не предусмотрено.

с. Подымахино

Территориальное развитие муниципального образования в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее упорядочивания. Проектными решениями действующего Генерального плана предусмотрена удобная связь между различными функциональными зонами поселка: жилыми, общественными, производственными. Природным структурным элементом является река Лена, на берегу которой расположено село.

Жилая застройка в село Подымахино представлена индивидуальными жилыми домами. Предлагается уплотнение жилой застройки.

Основные общественно-деловые зоны располагаются по улице Школьная, где запроектировано размещение новых объектов.

п. Казарки

Территориальное развитие муниципального образования в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее упорядочивания. Проектными решениями действующего Генерального плана предусмотрена удобная связь между различными функциональными зонами поселка: жилыми, общественными, производственными. Природным структурным элементом является река Лена, на берегу которой расположено поселок.

Жилая застройка в поселке Казарки представлена индивидуальными и малоэтажными жилыми домами. Предлагается уплотнение жилой застройки.

Основные общественно-деловые зоны расположены по улице Мира, Колхозная, Тепличная. Проектом предлагается их насыщение новыми объектами.

На территории населенного пункта запланировано благоустройство общественного центра.

## Анализ перспектив жилищного, социального, коммерческого и промышленного строительства с учетом перспективы сноса ветхого и аварийного жилищного фонда и осуществления иных градостроительных мероприятий

Жилищная сфера

п. Казарки

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 56,1 га, в том числе:

индивидуальной жилой застройки до 5,7 га (на том же уровне),

малоэтажной жилой застройки 50,4 га (увеличение на 1%);

Сокращение плотности населения в границах жилых территорий до 13 чел./га (убыль на 19%).

с. Подымахино

Упорядочение жилой застройки и сокращение площади зона индивидуальной жилой застройки  до 19,0 га (уменьшение на 4%).

Увеличение плотности населения в границах жилых территорий до 6 чел./га (прирост на 20%).

с. Таюра, д. Новоселова

Поскольку предполагается, что численность населения в населенных пунктах будет равна нулю, то жилые зоны не сохраняются и не проектируются.

Социальное, коммерческое и промышленное строительство

п. Казарки

реконструкция:

фельдшерско-акушерский пункт (реконструкция);

строительство:

спортивная площадка на 0,2 га;

спортивный зал на 280 кв. м площади пола;

пожарное депо на 2 автомобиля.

клуб на 120 мест (1 очередь – 2022 г).

детский сад на 60 мест.

с. Подымахино

строительство:

детский сад на 30 мест.

В с. Таюра и д. Новоселова объектов социальной сферы не предлагается, т.к. на расчетный срок прогнозируется нулевая численность населения.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Программой социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы на севере Иркутской области будет начато формирование Северо-Сибирского индустриального пояса предусматривающего развитие притрассовой полосы БАМа в Ленско-Ангарском Прибайкалье, в том числе на территории Подымахинского сельского поселения: инфраструктурную интеграцию с Красноярским краем и Республикой Саха (Якутия) – строительство автодорог (в т.ч. лесовозных дорог), объединение Иркутской и Якутской энергосистем, промышленное освоение минерально-сырьевой базы.

На территории муниципального образования вне границ населенных пунктов сформированы зоны сельскохозяйственного использования (без учета зон садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства) – 4812,1 га.

К концу расчетного срока в п. Казарки сформирована зона производственного и коммунально-складского назначения площадью 5,7 га, зона сельскохозяйственного использования площадью 42,4 га.

Запланирован снос недействующего зерносклада и перенос складской территории севернее от жилых зон.

К концу расчетного срока в с. Подымахино сформирована зона сельскохозяйственного использования площадью 5.6 га.

Запланирован снос недействующей фермы.

К концу расчетного срока на территории с. Таюра и д. Новоселова размещение объектов производственной сферы, выделение земель под зоны производственного и коммунально-складского назначения, зоны сельскохозяйственного использования не планируется.

# СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## Анализ существующих систем теплоснабжения

### Инженерно-технический анализ системы теплоснабжения и выявления проблем ее функционирования, определение остаточного ресурса

с. Подымахино

Система теплоснабжения представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем.

Источником централизованного теплоснабжения является центральная котельная в качестве топлива использующая бурый уголь Ирша-бородинского, Переясловского месторождений и в качестве резервного источника тепловой энергии установлены электрокотлы.

Теплоисточник является муниципальной собственностью и находится в аренде у теплоснабжающей организации ООО «Энергия».

Теплоснабжение зданий, не подключённых к котельным, а также индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов. Топливом являются дрова.

п. Казарки

Система теплоснабжения представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем.

Источниками централизованного теплоснабжения для общественных зданий являются котельная, расположенная по ул. Мира.

Теплоснабжение общественных зданий, не подключенных к котельным, а также индивидуальной и малоэтажной жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов. Топливом являются дрова, уголь.

### Характеристика систем теплоснабжения (котельных, тепловых сетей и других объектов теплоэнергетического хозяйства)

Основные характеристики теплоисточника (Таблица 5).

Таблица 5 – Характеристики теплоисточника с. Подымахино

| Марка котлов | Кол-во котлов, шт | Год установки | Вид топлива | Единичная мощность котла, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВр-1,75 | 1 | 2013 | Бурый уголь | 1,5 | 3,48 | 1,36 |
| КВр-1,3 | 1 | 2013 | Бурый уголь | 1,0 |  |  |
| КЭВ-400 | 4 | 1991 | Эл. энер-гия | 0,245 |  |  |

Установленная тепловая мощность котельной составляет 3,48 Гкал/ч. Расчётная нагрузка на котельную составляет 1,364 Гкал/ч.

с. Подымахино

Схема тепловых сетей двухтрубная, расчётный температурный график тепловых сетей - 95/70 °С.

Транспорт тепла от источников тепла до потребителей с. Подымахино осуществляется по двухтрубной системе отопления по магистральным и распределительным сетям. Общая протяжённость тепловых сетей 8,578 км, в том числе 6,156 км сетей отопления, 1,451 км сетей ГВС. В муниципальном ведении находятся 100% тепловых сетей. Процент ветхих сетей составляет - 70 %.

Характеристики сетей представлены ниже (Таблица 6).

Таблица 6 – Характеристики сетей с. Подымахино

| № п/п | Обозначение участка | D, мм | Длина трубопроводов, м | Год ввода | Тип изоля-ции | Факт. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | надзем-ная | подзем. безканал. |  |  | трубопропроводы | изо-ляция |
| 1 | Котельная-Школа | 159 | 337,0 | 0,0 | 337,0 | 1991 | минвата | неуд | неуд |
| 2 | Котельная-ул. Дорожная | 76 | 410,0 | 287,0 | 123,0 | 1991 | опилки | неуд | неуд |
| 3 | Котельная-ул. Молодёжная | 76 | 311,0 | 0,0 | 311,0 | 1991 | минвата | удов | удов |
| 4 | ул. Молодёжная-ул. Юбилейная | 76 | 276,0 | 0,0 | 276,0 | 1991 | минвата | удов | удов |
| 5 | ул. Мира-ул. Ба-мовская | 76 | 418,0 | 0,0 | 418,0 | 1991 | минвата | удов | удов |
| 6 | ул. Мира-ФАП | 57 | 101,0 | 90,0 | 11,0 | 1991 | опилки | удов | удов |
| ИТОГО: | 1853,0 | 377,0 | 1476,0 |  |

п. Казарки

Схема тепловых сетей двухтрубная, расчётный температурный график тепловых сетей - 95/70 °С.

Рисунок 1 – Схема расположения котельной с. Подымахино и ее эффективный радиус теплоснабжения

### Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности

Существующий теплоисточник, расположенный в с. Подымахино, имеет удовлетворительное состояние. Котлы, насосы, запорная арматура, внутрикотельные трубо-проводы поддерживаются в рабочем состоянии – своевременно производится текущий ремонт.

Вместе с тем существуют следующее проблемы:

в котельной отсутствует установка водоподготовительных установок;

тепловые сети, подключенные к котельной, имеют значительный срок эксплуатации более 20 лет. Требуется плановая замена участков тепловых сетей;

отсутствуют приборы контроля отпуска тепла с котельной, а также количества подпиточной воды;

в недостаточном количестве имеются приборы контроля (манометры, термометры);

электрооборудование котельной имеет значительный износ, требуется поэтапная замена.

Техническими и технологическими проблемами в системе является высокий уровень физического износа основного теплотехнического оборудования источников и тепловых сетей, значительная доля оборудования и теплотрасс выработала нормативный срок службы.

Несмотря на то, что на ряде котельных отмечается низкий КПД источников централизованных систем теплоснабжения, существует реальная проблема чрезмерного резерва тепловой мощности.

Также одной из основных проблем является недостаточность инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения.

Ввиду использования в качестве топлива котельных природный газ, ухудшений экологической обстановки при эксплуатации объектов теплоэнергетики не выявлено.

### Прогноз развития существующей системы теплоснабжения с учетом строительства жилого фонда и объектов социального назначения

Численность населения ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

По состоянию на 01 января 2013 года на территории с. Подымахино не предполагается строительство жилищного подключаемого к центральному отоплению.

Предполагается развитие индивидуального жилищного строительства, как на новых территориях, так и в пределах существующих границ.

Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых котельных и тепловых сетей для целей отопления и горячего водоснабжения нет.

В проектируемой перспективной застройке приусадебных жилых домов предусматривается индивидуальное газовое отопление.

### Расчет перспективного спроса и перспективной нагрузки по потреблению услуг теплоснабжения на расчетный период

Ввиду отсутствия планов в области строительства объектов – потребителей тепловой энергии (от централизованных систем теплоснабжения) спрос и перспективные нагрузки по потреблению услуг теплоснабжения на расчетный период принято сохранить на текущем уровне - 3,48 Гкал/ч.

### Баланс потребления услуг по теплоснабжению на отчетный год

Балансы тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки котельной по состоянию на 2013 год представлены в таблице ниже (Таблица 7).

Таблица 7 – Балансы тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки котельной

| Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды теплоисточника | Потери в сетях, Гкал/ч | Резервы дефицит мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,480 | 3,480 | 1,11 | 0,016 | 0,228 | 2,1 |

### Целевые показатели развития системы теплоснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг теплоснабжения

На период реализации Программы в сфере систем теплоснабжения предусматривается:

снижение ветхости объектов с 75% до 45%;

повышение энергоэффективности отрасли с 60% до 85%;

снижение потерь тепловой энергии с 15% до 9%.

## Программа развития систем теплоснабжения

В качестве основных направлений развития централизованных систем теплоснабжения Подымахинского сельского поселения выделяются следующие:

реконструкция существующей котельной в п. Казарки расчетной мощностью 0,88 Гкал/ч с переводом на природный газ (2016 г.);

реконструкция тепловых сетей в п. Казарки (2016 – 2019 гг.);

строительство газовой котельной в с. Подымахино расчетной мощностью 0,2 Гкал/ч (2017 г.).

Таблица 8 – План-график развития централизованных систем теплоснабжения Подымахинского сельского поселения

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующей котельной в п. Казарки с переводом на природный газ | 0,88 Гкал/ч | 3,5 | 2016 г. | Повышение надежности системы теплоснабжения. Снижение аварийности объекта. | Средства местного бюджета. Средства ресурсоснабжающего предприятия |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей в п. Казарки | - | 2,0 | 2016-2019 гг. | Повышение надежности системы теплоснабжения. Снижение аварийности объекта. Уменьшение потерь при транспортировке тепловой энергии. | Средства местного бюджета. Средства ресурсоснабжающего предприятия |
| 3 | Строительство газовой котельной в с. Подымахино | 0,2 Гкал/ч | 2,0 | 2017 г. | Снижение эксплуатационных расходов. Повышение энергоэффективности системы. | Средства местного бюджета. Средства ресурсоснабжающего предприятия |
|  | Итого: |  | 7,5 |  |  |  |

# сИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Анализ существующих систем водоснабжения

### Инженерно-технический анализ существующей системы водоснабжения и выявление проблем ее функционирования

В настоящее время на территории Подымахинского сельского поселения холодное водоснабжения, комбинированное - централизованное и децентрализованное. Охват населения централизованной услугой водоснабжения составляет 23%, децентрализованной (привозная вода) - 77%.

Централизованное водоснабжение в Подымахинском сельском поселении присутствует только на территории п. Казарки. Централизованное водоснабжение п. Казарки представляет собой - централизованную объединённую систему хозяйственно-питьевого и производственного назначения относящаяся к III категории. Водопроводные сети имеют радиальную структуру. Снабжение водой осуществляете от одного водозабора в состав, которого входят одна артезианская скважина производительностью 6м3/ч и одна накопительная емкость объемом 16 м3. Вода из артезианской скважины подаётся глубинным насосом в накопительную ёмкость, откуда самотёком она поступает централизованную систему водоснабжения посёлка.

Качество воды скважины не соответствует требованием СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Население с. Подымахино и п. Казарки использует воды реки Казарка, которая впадает в реку Лена выше по течению от населенных пунктов. Прочие потребители используют автономные умягчители воды для снижения жёсткости воды до приемлемых показателей.

Население с. Таюра и д. Новоселова также используют в качестве источника питьевой воды поверхностные источники - реки: Таюра и Лена.

### Характеристика системы водоснабжения

Основные характеристики водозабора (Таблица 9).

Таблица 9 – Характеристика водозабора п. Казарки

| Глубина скважины, м | Статиче-ский уровень воды, м | Динамиче-ский уро-вень воды, м | Дебит скважины, м3/ч | Глубина установки насоса, м | Установ-ленный насос | Наличие накопи-тельных ёмкостей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40,00 | 1,0 | 1,5 | 21,6 | 15,00 | ЭЦВ 6-10-801 | 1х25 |

Характеристики сетей представлены ниже (Таблица 10).

Таблица 10 – Характеристика сетей водопровода п. Казарки

| № п/п | Тип исполнения | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводные сети, км |
|  |  | Всего | в т.ч: ветхие | сети всего: |
|  |  |  |  | Ду в мм. |
|  |  |  |  | до 100 | 100-300 | 300-600 |
| 1 | Всего | 4,09 | 3,68 | 1,35 | 2,74 | 0,00 |
| 2 | средний уровень износа в % | 90,0% |  | 90,0% | 90,0% | 0,0% |
| 3 | а) магистральные | 2,74 | 2,46 | 0,00 | 2,74 | 0,00 |
| 4 | в подземном исполнении | 2,74 | 2,46 | 0,00 | 2,74 | 0,00 |
| 5 | надземном исполнении | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | средний уровень износа в % | 90,0% |  | 0,0% | 90,0% | 0,0% |
| 7 | б) распределительные | 1,35 | 1,22 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | в подземном исполнении | 1,35 | 1,22 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | надземном исполнении | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | средний уровень износа в % | 90,0% |  | 90,0% | 0,0% | 0,0% |

Рисунок 2 – Состояние водопроводных сетей

Рисунок 3 – Водозабор п. Казарки

Рисунок 4 – Ситуационный план водозабора п. Казарки

Рисунок 5 – Схема водопроводных сетей п. Казарки

### Проблемы эксплуатации систем водоснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности

Основной проблемой централизованной системы водоснабжения является критический износ водопроводных сетей, водозаборных сооружений. Вследствие большого физического износа системы снижаются показатели качества, доступности и экологичности, а также повышается аварийность системы.

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения являются:

отсутствие сооружений водоподготовки не позволяет обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды;

несовершенство технологий и устаревшее оборудование;

недостаточная пропускная способность трубопроводов в ряде мест, что не позволяет в достаточном объёме обеспечить водоснабжение жилых домов при их не уплотнённой застройке в летний период;

высокая степень износа трубопроводов (более половины от общей протяженности имеют износ 90-100 %);

отсутствие автоматизированной системы управления технологическими процессами, что не позволяет оперативно управлять эксплуатацией всей системы водоснабжения;

отсутствие водопроводных сетей в некоторых районах частной застройки.

### Прогноз развития существующей системы водоснабжения с учетом строительства жилищного фонда и объектов социального назначения

Согласно данным представленным Администрацией Подымахинского сельского поселения, в ближайшей перспективе увеличение потребителей не планируется, строительства объектов социально-бытового и промышленного назначения не планируется.

Таким образом, потребление воды в поселении в целом останется в существующих объёмах.

### Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения

В качестве источников наружного противопожарного водоснабжения.

Предлагается замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения.

### Инженерно-технический  анализ водоочистных сооружений, выявление проблем функционирования

В составе комплекса объектов водоснабжения, эксплуатируемых для питьевых нужд, водоочистные сооружения отсутствуют.

### Баланс потребления услуг по водоснабжению на отчетный год

Баланс потребления воды представлен ниже (Таблица 11).

Таблица 11 – Реализация воды по группам потребителей, м3/год с централизованной системой подачи воды в п. Казарки

| № п/п | Потребители воды | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Населению | 8 875,44 |
| 2 | Бюджетной сфере | 355,32 |
| 3 | Прочим потребителям | 0,00 |

Таблица 12 – Реализация воды по группам потребителей, м3/год с децентрализованной системой подачи воды в Подымахинском сельском поселении

| № п/п | Потребители воды | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население, всего | 25 494,16 |
| 2 | Бюджетная сфера, всего | 0,00 |
| 2 | Прочие потребители, всего | 0,00 |
| п. Казарки |
| 4 | Население | 19 268,32 |
| 5 | Бюджетная сфера | 0,00 |
| 6 | Прочие потребители | 0,00 |
| с. Подымахино |
| 7 | Население | 3 827,28 |
| 8 | Бюджетная сфера | 0,00 |
| 9 | Прочие потребители | 0,00 |
| с. Таюра |
| 10 | Население | 2 092,08 |
| 11 | Бюджетная сфера | 0,00 |
| 12 | Прочие потребители | 0,00 |
| д. Новоселова |
| 10 | Население | 306,48 |
| 11 | Бюджетная сфера | 0,00 |
| 12 | Прочие потребители | 0,00 |

### Целевые показатели развития системы водоснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг водоснабжения

На период реализации Программы в сфере системы водоснабжения предусматривается:

снижение аварийности на сетях (ед.) с 13 до 0;

снижение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене (%) с 90% до 0 %;

увеличение обеспеченности услугой водоснабжения с 30% до 100%;

снижение ветхости объектов с 85% до 45%;

повышение энергоэффективности отрасли с 60% до 85%;

снижение потерь с 20% до 10%.

## Программа развития систем водоснабжения

В качестве основных направлений развития централизованных систем водоснабжения Подымахинского сельского поселения выделяются следующие:

реконструкция существующих водопроводных сетей п. Казарки (2017-2020 гг.);

строительство нового водозабора в п. Казарки (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни) мощностью не менее 10 м3/ч в связи с тем, что качество воды существующего водозабора не соответствует требованиям СаНПиН (2016 г.);

строительство нового водозабора в с. Подымахино (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни) мощностью не менее 2,0 м3/ч (2016 г.);

строительство нового водозабора в с. Таюра (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни) мощностью не менее 1,0 м3/ч (2016 г.);

строительство нового водозабора в д. Новоселова (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни) мощностью не менее 1,0 м3/ч (2016 г.);

установка приборов учета добытой воды на водозаборах п. Казарки, с. Подымахино, с. Таюра, д. Новоселова (2017-2020 гг.).

Таблица 13 – План-график развития централизованной системы водоснабжения Подымахинского сельского поселения

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих водородных сетей п. Казарки | - | 17,0 | 2017-2020 гг. | Снижение утечек воды, снижение гидравлического сопротивления воды и как следствие снижение затрат на транспортировку. | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| 2 | Строительство нового водозабора в п. Казарки (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни) | 10м3/ч | 1,2 | 2016 г. | Обеспечение населения водой питьевого качества соответствующе-го СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| 3 | Строительство нового водозабора в с. Подымахино (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни) | 2 м3/ч | 1,2 | 2016 г. | Обеспечение населения водой питьевого качества соответствующе-го СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| 4 | Строительство нового водозабора в с. Таюра (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни) | 1,0 м3/ч | 0,8 | 2016 г. | Обеспечение населения водой питьевого качества соответствующе-го СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| 5 | Строительство нового водозабора в д. Новоселова (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни) | 1,0 м3/ч | 0,8 | 2016 г. | Обеспечение населения водой питьевого качества соответствующе-го СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| 6 | Установка приборов учета добытой воды на водозаборах п. Казарки, с. Подымахино, с Таюра, д. Новоселова | - | 0,35 | 2017 – 2020 гг. | Установления контроля добычи воды | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
|  | Итого: |  | 21,35 |  |  |  |

# СИСТЕМы ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Анализ существующих систем водоотведения

### Инженерно-технический анализ системы водоотведения, выявление проблем ее функционирования

На территории Подымахинского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

Производственные объекты, объекты соцкультбыта, частично жилые дома для сбора образующихся канализационных стоков имеют выгребные ямы, откачка которых производится периодически вакуумными машинами с последующим сливом стоков на рельеф, в реку Лена.

Сбор сточных вод по п. Казарки производится в индивидуальные септики по улицам Мира, Молодёжная. Централизовано в один септик по улице Бамовская и отдельно по улице Юбилейная.

### Анализ канализационных сооружений, сетей

Сети и объекты водоотведения на территории отсутствуют.

### Проблемы эксплуатации систем водоотведения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности

Влияние на экологическую ситуацию оказывают абоненты-водопотребители, не оборудованные герметичными выгребами и септическими камерами для сбора хозяйственно-фекальных сточных вод.

### Прогноз развития системы водоотведения с учетом жилищного и промышленного развития

Оптимальным развитием системы водоотведения будет установка у крупных потребителей воды автономных модулей очистки сточных вод, реконструкция выгребных ям и септиков населённых пунктов с целью исключения дренирования канализационных стоков в грунт, а также на рельеф, а также строительство очистных сооружений на всю территорию Подымахинского сельского поселения

### Баланс потребления услуг по водоотведению на отчетный год

Количество стоков представлено ниже

Таблица 14 – Количество стоков из расчёта фактического потребления воды

| № п/п | Наименование потребителя | Количество стоков тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |
| п. Казарки |
| 1 | Население | 28,134 |
| 2 | Бюджетная сфера | 0,355 |
| 3 | Прочие потребители | 0,000 |
| ИТОГО: | 28,489 |
| с. Подымахино |
| 4 | Население | 3,827 |
| 5 | Бюджетная сфера | 0,000 |
| 6 | Прочие потребители | 0,000 |
| ИТОГО: | 3,827 |
| с. Таюра |
| 7 | Население | 2,092 |
| 8 | Бюджетная сфера | 0,000 |
| 9 | Прочие потребители | 0,000 |
| ИТОГО: | 2,092 |
| д. Новоселова |
| 10 | Население | 0,306 |
| 11 | Бюджетная сфера | 0,000 |
| 12 | Прочие потребители | 0,000 |
| ИТОГО: | 0,306 |

### Целевые показатели развития системы водоотведения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг водоотведения

На период реализации Программы в сфере системы водоотведения предусматривается:

увеличение обеспеченности услугой водоотведения с 30% до 100%.

## Программа развития систем водоотведения

В качестве основных направлений развития централизованных систем водоотведения Подымахинского сельского поселения выделяются следующие:

строительство канализационных очистных сооружений расчетной производительностью 200 м3/сут (2016-2025 гг.);

установка у крупных потребителей воды автономных модулей очистки сточных вод (2017 г.);

реконструкция выгребных ям и септиков в населенных пунктах (2016-2025 гг.).

Таблица 15 – План-график развития системы водоотведения Подымахинского сельского поселения

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений | 200 м3/сут | 3,5 | 2016-2025 гг. | Улучшение экологической ситуации | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| 2 | Установка у крупных потребителей воды автономных модулей очистки сточных вод | - | 1,0 | 2017 г. | Улучшение экологической ситуации | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| 3 | Реконструкция выгребных ям и септиков в населенных пунктах | - | 0,5 | 2016-2025 гг. | Повышение надежности системы водоотведения. Снижение аварийности объекта и эксплуатационных расходов. Исключение дренирования канализационных стоков в грунт, а также на рельеф. | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
|  | Итого: |  | 5,0 |  |  |  |

# УТИЛИЗАЦИя ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

## Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов

### Инженерно-технический анализ системы утилизации ТБО

На территории Подымахинского сельского поселения твердые бытовые отходы (далее ТБО) и мусор вывозятся на единственный полигон. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Казарки, ул. Азовская, 20. Участок находится примерно в 360 м. на юго-запад от ориентира, площадью 4000 м2. Полигон имеет Акт выбора и обследования площадки под свалку, утвержденный постановлением мэра Усть-Кутского муниципального образования от 12.08.2014 г. № 969-п, но в государственный реестр объектов размещения отходов производства и потребления свалка ТБО не включена. Полигон предназначен для утилизации ТБО, вывезенных из п. Казарки и с. Подымахино. Вместимость полигона – 120 т, годовой объем размещения ТБО на свалке – 120 т.

, сбор твердо-бытовых отходов осуществляется в одной забетонированной яме. Транспортировка отходов из п. Казарки и с. Подымахино осуществляется неспециализированным транспортом. Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории поселения мусором, что является источником вторичного загрязнения окружающей среды.

### Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом социально-экономического развития муниципального образования

Нормативные требования к размещению полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996.

Нормативные требования к объектам размещения отходов производства установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов».

Проектирование объектов по переработке (утилизации) ТБО следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 4607-88, а также настоящего раздела.

Ориентировочное количество бытовых отходов определяется по расчету. Нормы накопления бытовых отходов отражены далее (Таблица 16).

Таблица 16 - Ориентировочное количество бытовых отходов жизнедеятельности населения

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год* |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания:

* - большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городов.

1- нормы накопления твердых отходов в климатическом подрайоне IA при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля - на 50%.

2-нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

- Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице далее (Таблица 17).

Таблица 17 - Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: | - | - |
| до 100 | 0,05 | 300 |
| св. 100 | 0,05 | 500 |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны* | 0,02-0,05 | 500 |
| Поля компостирования | 0,5-1 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,02 | 300 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

Примечание:

* - наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

### Анализ сооружений утилизации ТБО. Характеристика технологического процесса утилизации ТБО в разрезе вывоза и переработки

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

организацию временного хранения отходов в домовладениях;

сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

### Прогноз развития системы утилизации ТБО с учетом жилищного и промышленного развития

Прогноз развития систем утилизации ТБО выполнен с учетом документов территориального планирования, а также с учетом программ социально-экономического развития и стратегического прогнозирования.

Для улучшения экологической ситуации на территории ПМО и поддержания эстетического облика населенных пунктов необходимо устройство контейнерных площадок.

### Баланс потребления услуг по утилизации твердых бытовых отходов на отчетный год

По состоянию на 01.01.2016 г. накоплено – 80 т ТБО.

### Целевые показатели развития системы утилизации ТБО, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг по утилизации ТБО

На период реализации Программы в сфере обращения с твердо-бытовыми отходами предусматривается:

увеличение обеспеченности услугой сбора и утилизации ТБО с 84% до 100%;

увеличение количества контейнеров для сбора ТБО с 30% до 100%.

## Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

### Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения)

Органу местного самоуправления Подымахинского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области рекомендуется разработать и утвердить Схему обращения с отходами на территории поселения (2016 г.). Данный документ в соответствии со своими функциями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации позволит:

детально определить объемы (фактические и планируемые) образования ТБО в разрезе территорий различного назначения Подымахинского сельского поселения;

в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации установить территории под размещение площадок для сбора ТБО;

способы и направления транспортировки ТБО и др.

Выделяются следующие направления модернизации системы утилизации (захоронения):

минимизация количества отходов у источника их образования;

максимальное использование вторичного сырья и материалов путем использования передовых технологий, снижение класса опасности отходов;

обезвреживание и размещение отходов экологически безопасным способом, в том числе, использование отходов, как альтернативного источника энергии;

организации раздельного сбора ТБО.

Разрабатываемые мероприятия основываются на применении высокопроизводительной техники и малоотходных и экологически безопасных технологий, направлены на соответствие передовым аналогам и принципам обращения с отходами, а также учитывают рациональное использование сырьевого потенциала отходов производства и потребления.

Реализация программы позволит снизить нагрузку на окружающую среду, повысит экологическую безопасность жизнедеятельности населения за счет развития комплексной системы обращения с отходами, включающую их переработку и ликвидацию накопленного экологического ущерба от объектов захоронения отходов.

Наиболее эффективным способом организации сбора, вывоза и утилизации ТБО является создание саморегулируемых организаций.

В соответствии с разрабатываемой системой планово-регулярной очистки города Подымахинского сельского поселения необходимо установить недостающие контейнерные площадки. В бюджете сельского поселения предлагается предусмотреть денежные средства на финансирование расходов по обустройству контейнерных площадок приобретение специальной техники для вывоза сухого мусора.

Постепенное внедрение системы раздельного сбора коммунальных отходов не требует бюджетного финансирования, строится на основе экономической рентабельности процессов сортировки, вторичной переработки, и возвращения в хозяйственный оборот полезных фракций в составе твердых бытовых отходов.

Переработка отходов является экономически выгодной деятельностью, поскольку продукция, произведенная из вторичного сырья, дешевле на 40 % за счет экономии энергии, воды и первичных ресурсов. Индустрия переработки мусора дает намного меньше выбросов в атмосферу, воду, почву, чем сжигание. При правильной организации сортировки и вывоза ТБО можно достичь стопроцентной их переработки.

Утилизация отходов это выгодный бизнес, сопоставимый с сырьевым видом экономической деятельности, с той лишь разницей, что запасы природных ископаемых сокращаются, а количество мусора только растет. Также привлекательность обусловлена достаточно постоянным ростом цен на сырьевые фракции мусора - алюминий и черные металлы, бумагу, пластик.

На территории сельского поселения необходимы мероприятия по развитию системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах Подымахинского сельского поселения с организацией системы селективного сбора мусора:

официальное оформление места размещения полигона для твердых бытовых отходов (2016 г.);

обеспечение населенных пунктов контейнерами для временного сбора мусора и организация своевременного вывоза бытового мусора (по расписанию) с территорий населенных пунктов на свалки (участки компостирования ТБО) (2016-2019 гг.).

Таблица 18 – План-график развития системы утилизации твердых бытовых отходов Подымахинского сельского поселения

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение Схемы обращения с отходами на территории Подымахинского сельского поселения | 1 сельское поселение | 0,3 | 2016 г. | Установление финансово-экономических показателей деятельности по обращению с отходами, включая инвестиционные; организационные аспекты взаимодействия участников рынка обращения с отходами | Средства местного бюджета |
| 2 | Официальное оформление места размещения полигона для твердых бытовых отходов | В соответствии с решениями Схемы обращения с отходами | 0,031 | 2016 г. | Улучшение экологической обстановки обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Средства местного бюджета |
| 3 | Обустройство как существующих селитебных территорий, так и планируемых территорий индивидуального жилищного и общественно-делового строительства контейнерами для сбора ТБО | В соответствии с решениями Схемы обращения с отходами | 0,4 | 2016-2019 гг. | Повышение качества обслуживания по сбору ТБО. Расширение зоны обслуживания по сбору ТБО. Улучшение экологической обстановки окружающей природной среды. Повышение экологической безопасности жизнедеятельности населения | Средства местного бюджета |
|  | Итого: |  | 0,731 |  |  |  |

# СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

## Анализ существующих систем электроснабжения

### Инженерно-технический анализ системы электроснабжения и выявление проблем ее функционирования

Система электроснабжения Подымахинского сельского поселения централизованная. Источником электроснабжения является понизительная подстанция (далее – ПС) ПС 110/10 кВ "Подымахино" мощностью 12,6 МВт, расположенная на территории Подымахинского МО.

От ПС 110/10 кВ "Подымахино" по воздушным линиям электропередачи (далее - ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены трансформаторные подстанции (далее – ТП) класса напряжения 10/0,4 кВ. В системе электроснабжения в основном используются однотрансформаторные подстанции с силовыми трансформаторами различной номинальной мощности. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ потребителям населенных пунктов.

Электроснабжение потребителей электрической энергией обеспечивается по третьей категории.

Система электроснабжения в д. Новоселова отсутствует.

Эксплуатацию распределительных сетей 10/0,4кВ осуществляет филиал ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети».

Система электроснабжения Подымахинского сельского поселения централизованная и в целом обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Однако оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу.

### Характеристика электросетей

Распределительные сети в с. Подымахино, п. Казарки, с. Таюра запитаны от ПС 110/10кВ Подымахино по высоковольтным линиям:

ВЛ-10кВ Подымахино протяженностью 4,028км с ТП-10/0,4кВ №11 (250кВа);

ВЛ-10 Казарки протяженностью 3,03км с ТП-10/0,4кВ №7 (100кВа), №8 (160кВа), №9 (250кВа), №13 (250кВа), №14 (400кВа), №15 (250кВа);

ВЛ-10 Таюра протяженностью 2,058км с ТП10/0,4 №1 (400кВа), №2 (250кВа).

По ВЛ-10кВ Котельная-1, Котельная-2 протяженностью 2,44км запитана котельная в п. Казарки.

Общая протяженность ВЛ-0,4кВ по с. Подымахино, п. Казарки, с. Таюра составляет 10,6км.

### Проблемы эксплуатации систем электроснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности

Проблемы при эксплуатации: частая замена деревянных опор (загнивание). Для снижения электропотерь поменять голый кабель на энергонесущий.

### Прогноз развития существующей системы электроснабжения с учетом строительства жилого фонда и объектов социального назначения

Предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы электроснабжения.

Часть существующих сетей и объектов предусмотрено сохранить с последующей их заменой на расчетный срок по мере физического и морального износа. В связи с увеличением электрической нагрузки, а так же с моральным и физическим износом часть ТП 10/0,4 кВ демонтировать.

Проектные воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего изолированного провода с изоляцией из сшитого полиэтилена на железобетонных опорах.

### Баланс потребления услуг по электроснабжению на отчетный год

Объем потребления ресурсов – 3557,698 млн. кВт*ч.

### Целевые показатели развития систем электроснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг электроснабжения

На период реализации Программы в сфере систем электроснабжения предусматривается:

увеличение обеспеченности услугой электроснабжения с 95% до 100%;

снижение ветхости объектов с 50% до 20%;

повышение энергоэффективности отрасли с 75% до 100%.

## Программа развития систем электроснабжения

В качестве основных направлений развития централизованных систем электроснабжения Подымахинского сельского поселения выделяются следующие:

реконструкция ТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 160 кВА, для существующих и новых потребителей планировочных кварталов (2016 г.);

реконструкция линий электропередачи (для снижения электропотерь поменять голый кабель на энергонесущий) (2016-2017 гг.).

Таблица 19 – План-график развития централизованной системы электроснабжения Подымахинского сельского поселения

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности | 160 кВа – 1 шт. | 0,5 | 2016 г. | Расширение зоны охвата централизованной системы электроснабжения | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
| 2 | Реконструкция линий электропередачи | 9,11 км | 3,0 | 2016-2017 гг. | Расширение зоны охвата централизованной системы электроснабжения Снижение электропотерь. | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
|  | Итого: |  | 3,5 |  |  |  |

# СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

## Анализ существующих систем газоснабжения

### Инженерно-технический анализ системы газоснабжения и выявления проблем ее функционирования

Снабжение природным газом потребителей Подымахинского сельского поселения образования отсутствует.

### Характеристика сетей, ГРП, ГРС

Сети газоснабжения отсутствуют.

### Проблемы эксплуатации систем газоснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности

Проблем в области системы газоснабжения Программой не выявлено, так как отсутствует система газоснабжения.

### Прогноз развития существующей системы газоснабжения с учетом строительства жилого фонда и объектов социального назначения

В соответствии с СТП Усть-Кутского района централизованное газоснабжение производится в с. Подымахино и в п. Казарки от проектируемой ГРС, строительство которой предполагается на территории Усть-Кутского городского поселения.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на создание системы газораспределения и газоснабжения потребителей Подымахинского сльского поселения. Охват централизованным газоснабжением проектируемой, а также существующей жилой застройки, ранее использовавшей сжиженный углеводородный газ, принят на расчетный срок – 100%.

### Баланс потребления услуг по газоснабжению на отчетный год

На расчетный срок реализации Программы баланс потребления услуг в области газоснабжения принято использовать на уровне существующих показателей (2015 г.).

### Целевые показатели развития систем газоснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг газоснабжения

На период реализации Программы в сфере системы газоснабжения предусматривается:

увеличение обеспеченности услугой газоснабжения с 0% до 100%;

## Программа развития систем газоснабжения

В качестве основных направлений развития централизованных систем газоснабжения Подымахинского сельского поселения выделяются следующие:

строительство газопровода высокого давления II категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, протяженностью 13,3 км (2016-2020 гг.);

установка пункта редуцирования газа в с. Подымахино производительностью 120 м3/ч (2017 г.);

строительство газопроводов среднего давления в с. Подымахино диаметром 63 мм, протяженностью 1,2 км (2017-2018 гг.);

установка пункта редуцирования газа в п. Казарки производительностью 620 м3/ч (2018 г.);

строительство газопроводов среднего давления в п. Казарки диаметром 110 мм, протяженностью 6,5 км (2018-2019 гг.).

Таблица 20 – План-график развития централизованной системы газоснабжения Подымахинского сельского поселения

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство газопровода высокого давления II категории (0,6 МПа) | 110 мм, 13,3 км | 20,0 | 2016-2020 гг. | Расширение зоны охвата централизованной системы газоснабжения | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
| 2 | Установка пункта редуцирования газа в с. Подымахино | 120 м3/ч | 0,5 | 2017 г. | Расширение зоны охвата централизованной системы газоснабжения | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
| 3 | Строительство газопроводов среднего давления в с. Подымахино | 63 мм, 1,2 км | 1,5 | 2017-2018 гг. | Расширение зоны охвата централизованной системы газоснабжения | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
| 4 | Установка пункта редуцирования газа в п. Казарки | 620 м3/ч | 1,0 | 2018 г. | Расширение зоны охвата централизованной системы газоснабжения | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
| 5 | Строительство газопроводов среднего давления в п. Казарки | 110 мм, 6,5 км | 7,0 | 2018-2019 гг. | Расширение зоны охвата централизованной системы газоснабжения | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
|  | Итого: |  | 30,0 |  |  |  |

# УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития коммунальные системы поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена  на  осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

системности  –  рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Основополагающим аспектом Программы является система программных  мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасности муниципального образования, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

# ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО образования

Таблица 21 – сводный план-график программных мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
| 1 | Реконструкция существующей котельной в п. Казарки с переводом на природный газ | 0,88 Гкал/ч | 3,5 | 2016 г. | Повышение надежности системы теплоснабжения. Снижение аварийности объекта. | Средства местного бюджета. Средства ресурсоснабжающего предприятия |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей в п. Казарки | - | 2,0 | 2016-2019 гг. | Повышение надежности системы теплоснабжения. Снижение аварийности объекта. Уменьшение потерь при транспортировке тепловой энергии. | Средства местного бюджета. Средства ресурсоснабжающего предприятия |
| 3 | Строительство газовой котельной в с. Подымахино | 0,2 Гкал/ч | 2,0 | 2017 г. | Снижение эксплуатационных расходов. Повышение энергоэффективности системы. | Средства местного бюджета. Средства ресурсоснабжающего предприятия |
| Итого: | 7,5 |  |
| 4 | Реконструкция существующих водородных сетей п. Казарки | - | 17,0 | 2017-2020 гг. | Снижение утечек воды, снижение гидравлического сопротивления воды и как следствие снижение затрат на транспортировку. | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| 5 | Строительство нового водозабора в п. Казарки (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни) | 10м3/ч | 1,2 | 2016 г. | Обеспечение населения водой питьевого качества соответствующе-го СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| 6 | Строительство нового водозабора в с. Подымахино (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни) | 2 м3/ч | 1,2 | 2016 г. | Обеспечение населения водой питьевого качества соответствующе-го СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| 7 | Строительство нового водозабора в с. Таюра (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни) | 1,0 м3/ч | 0,8 | 2016 г. | Обеспечение населения водой питьевого качества соответствующе-го СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| 8 | Строительство нового водозабора в д. Новоселова (бурение артезианской скважины с установкой водонапорной башни) | 1,0 м3/ч | 0,8 | 2016 г. | Обеспечение населения водой питьевого качества соответствующе-го СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| 9 | Установка приборов учета добытой воды на водозаборах п. Казарки, с. Подымахино, с Таюра, д. Новоселова | - | 0,35 | 2017 – 2020 гг. | Установления контроля добычи воды | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| Итого: | 21,35 |  |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений | 200 м3/сут | 3,5 | 2016-2025 гг. | Улучшение экологической ситуации | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| 2 | Установка у крупных потребителей воды автономных модулей очистки сточных вод | - | 1,0 | 2017 г. | Улучшение экологической ситуации | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| 3 | Реконструкция выгребных ям и септиков в населенных пунктах | - | 0,5 | 2016-2025 гг. | Повышение надежности системы водоотведения. Снижение аварийности объекта и эксплуатационных расходов. Исключение дренирования канализационных стоков в грунт, а также на рельеф. | Средства федерального, местного бюджета, внебюджетных источников |
| Итого: | 5,0 |  |
| СИСТЕМА СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| 1 | Разработка и утверждение Схемы обращения с отходами на территории Подымахинского сельского поселения | 1 сельское поселение | 0,3 | 2016 г. | Установление финансово-экономических показателей деятельности по обращению с отходами, включая инвестиционные; организационные аспекты взаимодействия участников рынка обращения с отходами | Средства местного бюджета |
| 2 | Официальное оформление места размещения полигона для твердых бытовых отходов | В соответствии с решениями Схемы обращения с отходами | 0,031 | 2016 г. | Улучшение экологической обстановки обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Средства местного бюджета |
| 2 | Обустройство как существующих селитебных территорий, так и планируемых территорий индивидуального жилищного и общественно-делового строительства контейнерами для сбора ТБО | В соответствии с решениями Схемы обращения с отходами | 0,4 | 2016-2019 гг. | Повышение качества обслуживания по сбору ТБО. Расширение зоны обслуживания по сбору ТБО. Улучшение экологической обстановки окружающей природной среды. Повышение экологической безопасности жизнедеятельности населения | Средства местного бюджета |
| Итого: | 0,731 |  |
| СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
| 1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности | 160 кВа – 1 шт. | 0,5 | 2016 г. | Расширение зоны охвата централизованной системы электроснабжения | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
| 2 | Реконструкция линий электропередачи | 9,11 км | 3,0 | 2016-2017 гг. | Расширение зоны охвата централизованной системы электроснабжения Снижение электропотерь. | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
| Итого: | 3,5 |  |
| СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |
| 1 | Строительство газопровода высокого давления II категории (0,6 МПа) | 110 мм, 13,3 км | 20,0 | 2016-2020 гг. | Расширение зоны охвата централизованной системы газоснабжения | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
| 2 | Установка пункта редуцирования газа в с. Подымахино | 120 м3/ч | 0,5 | 2017 г. | Расширение зоны охвата централизованной системы газоснабжения | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
| 3 | Строительство газопроводов среднего давления в с. Подымахино | 63 мм, 1,2 км | 1,5 | 2017-2018 гг. | Расширение зоны охвата централизованной системы газоснабжения | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
| 4 | Установка пункта редуцирования газа в п. Казарки | 620 м3/ч | 1,0 | 2018 г. | Расширение зоны охвата централизованной системы газоснабжения | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
| 5 | Строительство газопроводов среднего давления в п. Казарки | 110 мм, 6,5 км | 7,0 | 2018-2019 гг. | Расширение зоны охвата централизованной системы газоснабжения | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
| 1 | Строительство газопровода высокого давления II категории (0,6 МПа) | 110 мм, 13,3 км | 20,0 | 2016-2020 гг. | Расширение зоны охвата централизованной системы газоснабжения | Средства ресурсоснабжеющей организации. Средства местного бюджета. |
| Итого: | 30,0 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 68,1 |  |