РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДЫМАХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.05.2021г. № 45-п

О подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы

находящихся на территории

Подымахинского сельского поселения

к отопительному периоду 2021 - 2022г.г.

В  целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  администрации Подымахинского сельского поселения к  прохождению в осенне-зимний период 2021 -2022 годов, руководствуясь Уставом Подымахинского муниципального образования,

1. Создать комиссию по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов  (Приложение № 1).

2. Утвердить план-график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Подымахинского сельского поселения  к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов  (Приложение № 2)

2.  Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы администрации Подымахинского сельского поселения к работе в осеннее – зимний период 2021 – 2022 годов  (Приложение № 2).

3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду по Подымахинскому сельскому поселению на 2021-2022 годы

(Приложение № 3).

4.   Обнародовать настоящее постановление в местах, предназначенных для обнародования и разместить на официальном сайте администрации Подымахинского сельского поселения в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Подымахинского                                                                                   Т.В. Пахомова

сельского  поселения

Приложение № 1

к постановлению

от  28.05.2021г. № 45-п

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы к работе в осенне-зимний период

Председатель комиссии:

Т.В. Пахомова	- Глава Подымахинского муниципального образования

Члены комиссии:

Л.Б. Аксакова                 - специалист администрации Подымахинского сельского поселения

( по согласованию)

Е.Л. Белых             - Начальник почтового отделения связи № 16

( по согласованию)

М.А. Эпова                 - ведущий специалист администрации Подымахинского сельского

поселения.

Приложение № 2

к постановлению

от  28.05.2021г. № 45-п

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов коммунальной и социальной сферы Подымахинского сельского поселения к работе в осеннее – зимний период 2021 – 2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж котлов и обвязка котлов | июнь 2021г. | Администрация Подымахинского МО |  |
| 2 | Демонтаж системы газоходов | июнь 2021г. | Администрация Подымахинского МО |  |
| 3 | Приобретение 2 котлов 1,1,16мВт | июнь 2021г. | Администрация Подымахинского МО |  |
| 4 | Приобретение 2 золоуловителей | До 1 июля | Администрация Подымахинского МО |  |
| 5. | Приобретение 2 газоуловителей | До 1 июля | Администрация Подымахинского МО |  |
| 6. | Приобретение 1 зол накопителя Жаросъёмного, вентилируемого | июль | Администрация Подымахинского МО |  |
| 7. | Монтаж 2 котлов 1,16мВт, основание под котлы, отводы теплоносителя | До1 сентября | Администрация Подымахинского МО |  |
| 8 | Монтаж и обвязка котлов и насосного оборудования | До10 сентября | Администрация Подымахинского МО |  |
| 9 | Монтаж системы газоходов | июль | Администрация Подымахинского МО |  |
| 10 | Приобретение котельной трубы | июнь | Администрация Подымахинского МО |  |
| 11 | Монтаж дымососов | Июль, август | Администрация Подымахинского МО |  |
| 12 | Приобретение и монтаж аккумулирующей емкости | август | Администрация Подымахинского МО |  |

План-график

Подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Подымахинского сельского поселения к работе в осенне – зимний период 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица изменения | Задание по подготовке | Сроки выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Июнь м-ц | Июль м-ц | Август м-ц | Сентябрь м-ц |
| 1 | Подготовка котельной | единиц | 1 | - | - | + | + |
| 2 | Создание нормативного запаса топлива | тонн | 1 | - | - | - | + |
| 3 | Выделение фин. средств МО для подготовки к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов | Тыс. рублей | 8099 | + | - | - | - |
| 4 | Получение омс паспорта готовности | штук | 1 | - | - | - | + |

Приложение № 3

к постановлению

от  28.05.2021 г. № 45-п

Программа проведения проверки готовности к

отопительному периоду по Подымахинскому сельскому поселению

1.Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной и социальной сферы, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления.

Подготовка объектов коммунальной и социальной сферы к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов коммунальной и социальной сферы к отопительному периоду должна обеспечивать:                                                                                                                                        -     нормативную техническую эксплуатацию объектов коммунальной и социальной сферы, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов коммунальной и социальной сферы;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов коммунальной и социальной сферы к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов коммунальной и социальной сферы;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов коммунальной и социальной сферы;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением  всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2.Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1. Администрация Подымахинского сельского поселения  организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду тепловых сетей муниципальных образований и котельной;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов коммунальной и социальной сферы;

2.2. Оценка готовности к отопительному периоду источников  теплоснабжения определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

2.3. Проверка осуществляется комиссией, которая образована органом местного самоуправления (далее - Комиссия). Комиссия утверждается распоряжением главы Подымахинского сельского поселения.

2.4. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Подымахинского сельского поселения | 1 | 01.06 -15.09.2021г. | В соответствии с Приложением № 3 |
| 2 | МКУК КДЦ Подымахинского муниципального образования | 1 | 01.06 -15.09.2021г. | В соответствии с Приложением № 3 |
| 33 | МОУ СОШ с. Подымахино | 1 | 01.06 – 15.09.2021г. | В соответствии с Приложением № 3 |
| 54 | Отделение связи с. Подымахино | 1 | 01.06 – 15.09.2021г. | В соответствии с Приложением № 3 |

При проверке комиссии проверяется выполнение требований, установленных Приложениями № 3а, настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду   (далее - Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающей организации требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет  проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.5. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1а к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2а к настоящей Программе и выдается главой Подымахинского сельского поселения, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются главой Подымахинского сельского поселения в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающей организации  с Комиссией.

1. Теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию Подымахинского сельского поселения информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 3а.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

2. Потребители энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения № 3а. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4 приложения № 3а, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду  потребителей и направляет его в  администрацию.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

Приложение № 1а

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду _______/_________ г.г.

__________________________			      _____"____________ 20__ г.

(место составление акта)					          (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвержденной_________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

и _____________________________________________________________________

(Ф.И.О, должность)

провели осмотр и проверку объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1). Промывка оборудования и коммуникаций потребляющих установок

_______________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах котельной

_______________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3). Приборы учета тепловой энергии

_______________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)

4). Автоматические регуляторы на систему отопления

_______________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

5). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность)

_______________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:___________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

"___"____________20____г.

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения ______________________

(дата)

2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2а

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.г.

Выдан  ________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

/___________/________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3а

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающей  организации.

В целях оценки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данной организации:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления   и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,  а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающей организации составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний.

Приложение № 4а

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах  электрокотельной;

8) наличие и работоспособность приборов учета;

9) наличие паспортов потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

10) отсутствие задолженности за поставленную энергию ;

11) проведение испытания оборудования;

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний.